## Tabelle1
freq | level | f_Offset / Hz | phaseNoise/dBc/Hz | lin_pegel | gew. mitteln | gew. Avg. phN | ungew. mitteln | ungew. avg phN |  |  | fsp | ich | gew. Avg | ung. Avg
87599928 | 46.6089 | 0 | -20 | 45.8029 | [5 empty] | 416 | -77.8 | -90.709 | -79.3563 | -69.4719
87600032 | 36.7164 | 104 | -29.8925 | 4.6951 | [5 empty] | 3432 | -109 | -111.3718 | -118.603 | -111.5204
87600136 | 3.1216 | 208 | -63.4874 | 0.0020519 | [5 empty] | 44408 | -109.8 | -110.7891 | -116.655 | -109.795
87600240 | -24.1341 | 312 | -90.7431 | 3.86e-06
87600344 | -24.1001 | 416 | -90.709 | 3.8904e-06 | 4.1712e-05 | -79.3563 | 0.00041331 | -69.4719
87600448 | -24.5576 | 520 | -91.1666 | 3.5014e-06 | 4.9329e-05 | -78.6279 | 0.01297 | -54.5052 | aus obiger zeile; mitteln der dBm's
87600552 | -24.6825 | 624 | -91.2914 | 3.4021e-06
87600656 | -25.4527 | 728 | -92.0617 | 2.8492e-06
87600760 | -26.3814 | 832 | -92.9904 | 2.3007e-06
87600864 | -27.7996 | 936 | -94.4085 | 1.6597e-06
87600968 | -29.388 | 1040 | -95.997 | 1.1513e-06
87601072 | -31.4591 | 1144 | -98.0681 | 7.1464e-07
87601176 | -33.3366 | 1248 | -99.9455 | 4.6381e-07
87601280 | -35.1066 | 1352 | -101.7156 | 3.0856e-07
87601384 | -37.1335 | 1456 | -103.7424 | 1.9349e-07
87601488 | -38.6631 | 1560 | -105.2721 | 1.3605e-07
87601592 | -40.2178 | 1664 | -106.8267 | 9.5109e-08 | [5 empty] | startZeilen originaldaten verworfen; 1ste zeile = Carrier
87601696 | -42.0725 | 1768 | -108.6815 | 6.2051e-08
87601800 | -42.6653 | 1872 | -109.2742 | 5.4134e-08
87601904 | -43.4659 | 1976 | -110.0748 | 4.502e-08
87602008 | -44.0141 | 2080 | -110.623 | 3.9682e-08
87602112 | -44.8724 | 2184 | -111.4813 | 3.2566e-08
87602216 | -44.7629 | 2288 | -111.3718 | 3.3397e-08
87602320 | -45.4148 | 2392 | -112.0237 | 2.8742e-08
87602424 | -45.3249 | 2496 | -111.9338 | 2.9344e-08
87602528 | -44.7965 | 2600 | -111.4054 | 3.314e-08
87602632 | -44.4223 | 2704 | -111.0312 | 3.6122e-08
87602736 | -44.9564 | 2808 | -111.5653 | 3.1942e-08
87602840 | -46.0984 | 2912 | -112.7073 | 2.4556e-08
87602944 | -46.385 | 3016 | -112.9939 | 2.2988e-08
87603048 | -46.3307 | 3120 | -112.9396 | 2.3277e-08
87603152 | -45.3145 | 3224 | -111.9234 | 2.9414e-08
87603256 | -45.2777 | 3328 | -111.8867 | 2.9664e-08
87603360 | -46.6118 | 3432 | -113.2207 | 2.1818e-08 | 4.9612e-09 | -118.603 | 2.5789e-08 | -111.5204
87603464 | -46.1982 | 3536 | -112.8072 | 2.3998e-08 | 6.0528e-10 | -127.7394 | 2.5596e-05 | -81.5529 | aus obiger zeile; mitteln der dBm's
87603568 | -46.1888 | 3640 | -112.7978 | 2.405e-08
87603672 | -46.2966 | 3744 | -112.9056 | 2.346e-08
87603776 | -47.0019 | 3848 | -113.6108 | 1.9944e-08
87603880 | -46.4487 | 3952 | -113.0577 | 2.2653e-08
87603984 | -46.7082 | 4056 | -113.3172 | 2.1339e-08
87604088 | -47.0413 | 4160 | -113.6502 | 1.9764e-08
87604192 | -46.0464 | 4264 | -112.6553 | 2.4852e-08
87604296 | -46.8049 | 4368 | -113.4138 | 2.0869e-08
87604400 | -47.072 | 4472 | -113.6809 | 1.9625e-08
87604504 | -46.5405 | 4576 | -113.1494 | 2.218e-08
87604608 | -46.739 | 4680 | -113.348 | 2.1188e-08
87604712 | -46.4679 | 4784 | -113.0769 | 2.2553e-08
87604816 | -45.8586 | 4888 | -112.4675 | 2.595e-08
87604920 | -46.1721 | 4992 | -112.781 | 2.4143e-08
87605024 | -45.729 | 5096 | -112.338 | 2.6736e-08
87605128 | -46.6056 | 5200 | -113.2145 | 2.185e-08
87605232 | -46.9758 | 5304 | -113.5847 | 2.0064e-08
87605336 | -46.4272 | 5408 | -113.0361 | 2.2766e-08
87605440 | -46.4151 | 5512 | -113.024 | 2.2829e-08
87605544 | -46.5179 | 5616 | -113.1269 | 2.2295e-08
87605648 | -45.8049 | 5720 | -112.4138 | 2.6273e-08
87605752 | -46.1825 | 5824 | -112.7915 | 2.4085e-08
87605856 | -46.7356 | 5928 | -113.3445 | 2.1205e-08
87605960 | -45.6985 | 6032 | -112.3074 | 2.6925e-08
87606064 | -45.8505 | 6136 | -112.4595 | 2.5998e-08
87606168 | -46.1237 | 6240 | -112.7326 | 2.4414e-08
87606272 | -46.1835 | 6344 | -112.7924 | 2.408e-08
87606376 | -46.3766 | 6448 | -112.9856 | 2.3032e-08
87606480 | -46.2571 | 6552 | -112.866 | 2.3675e-08
87606584 | -45.8019 | 6656 | -112.4108 | 2.6291e-08
87606688 | -46.0754 | 6760 | -112.6844 | 2.4686e-08
87606792 | -45.572 | 6864 | -112.1809 | 2.772e-08
87606896 | -45.4576 | 6968 | -112.0665 | 2.8461e-08
87607000 | -46.6221 | 7072 | -113.231 | 2.1767e-08
87607104 | -46.2209 | 7176 | -112.8298 | 2.3873e-08
87607208 | -46.9099 | 7280 | -113.5188 | 2.0371e-08
87607312 | -45.6943 | 7384 | -112.3032 | 2.6951e-08
87607416 | -46.2203 | 7488 | -112.8292 | 2.3876e-08
87607520 | -46.113 | 7592 | -112.7219 | 2.4474e-08
87607624 | -46.096 | 7696 | -112.705 | 2.4569e-08
87607728 | -46.1095 | 7800 | -112.7185 | 2.4493e-08
87607832 | -46.7076 | 7904 | -113.3165 | 2.1342e-08
87607936 | -45.7618 | 8008 | -112.3708 | 2.6535e-08
87608040 | -45.8098 | 8112 | -112.4187 | 2.6244e-08
87608144 | -44.9867 | 8216 | -111.5957 | 3.172e-08
87608248 | -45.5589 | 8320 | -112.1678 | 2.7804e-08
87608352 | -45.5428 | 8424 | -112.1517 | 2.7908e-08
87608456 | -46.324 | 8528 | -112.933 | 2.3313e-08
87608560 | -45.5772 | 8632 | -112.1861 | 2.7687e-08
87608664 | -44.8381 | 8736 | -111.447 | 3.2824e-08
87608768 | -45.6682 | 8840 | -112.2771 | 2.7113e-08
87608872 | -46.0794 | 8944 | -112.6884 | 2.4664e-08
87608976 | -44.9932 | 9048 | -111.6021 | 3.1673e-08
87609080 | -45.8158 | 9152 | -112.4247 | 2.6207e-08
87609184 | -45.4471 | 9256 | -112.056 | 2.8529e-08
87609288 | -46.3496 | 9360 | -112.9585 | 2.3176e-08
87609392 | -45.2064 | 9464 | -111.8153 | 3.0155e-08
87609496 | -45.2542 | 9568 | -111.8631 | 2.9825e-08
87609600 | -45.3474 | 9672 | -111.9563 | 2.9192e-08
87609704 | -45.0587 | 9776 | -111.6676 | 3.1199e-08
87609808 | -45.6176 | 9880 | -112.2266 | 2.7431e-08
87609912 | -46.0713 | 9984 | -112.6802 | 2.471e-08
87610016 | -44.6213 | 10088 | -111.2303 | 3.4504e-08
87610120 | -45.1759 | 10192 | -111.7849 | 3.0367e-08
87610224 | -45.7071 | 10296 | -112.316 | 2.6871e-08
87610328 | -45.2356 | 10400 | -111.8446 | 2.9953e-08
87610432 | -44.6204 | 10504 | -111.2293 | 3.4511e-08
87610536 | -45.6447 | 10608 | -112.2537 | 2.726e-08
87610640 | -44.976 | 10712 | -111.585 | 3.1798e-08
87610744 | -45.222 | 10816 | -111.8309 | 3.0047e-08
87610848 | -45.4831 | 10920 | -112.092 | 2.8294e-08
87610952 | -45.5666 | 11024 | -112.1756 | 2.7755e-08
87611056 | -44.9243 | 11128 | -111.5333 | 3.2179e-08
87611160 | -45.142 | 11232 | -111.751 | 3.0605e-08
87611264 | -44.9894 | 11336 | -111.5983 | 3.17e-08
87611368 | -44.7314 | 11440 | -111.3403 | 3.3641e-08
87611472 | -45.1669 | 11544 | -111.7758 | 3.0431e-08
87611576 | -46.1035 | 11648 | -112.7124 | 2.4527e-08
87611680 | -44.7742 | 11752 | -111.3831 | 3.3311e-08
87611784 | -44.8302 | 11856 | -111.4391 | 3.2884e-08
87611888 | -45.0588 | 11960 | -111.6677 | 3.1198e-08
87611992 | -45.2475 | 12064 | -111.8565 | 2.9871e-08
87612096 | -45.2347 | 12168 | -111.8436 | 2.9959e-08
87612200 | -44.3042 | 12272 | -110.9131 | 3.7118e-08
87612304 | -45.4421 | 12376 | -112.051 | 2.8562e-08
87612408 | -45.778 | 12480 | -112.387 | 2.6436e-08
87612512 | -44.9672 | 12584 | -111.5762 | 3.1862e-08
87612616 | -44.8298 | 12688 | -111.4387 | 3.2887e-08
87612720 | -44.8046 | 12792 | -111.4135 | 3.3078e-08
87612824 | -44.7959 | 12896 | -111.4048 | 3.3144e-08
87612928 | -45.3632 | 13000 | -111.9721 | 2.9086e-08
87613032 | -45.0381 | 13104 | -111.647 | 3.1347e-08
87613136 | -44.9755 | 13208 | -111.5844 | 3.1802e-08
87613240 | -45.0416 | 13312 | -111.6506 | 3.1321e-08
87613344 | -45.2717 | 13416 | -111.8807 | 2.9705e-08
87613448 | -45.1253 | 13520 | -111.7342 | 3.0724e-08
87613552 | -44.4014 | 13624 | -111.0103 | 3.6296e-08
87613656 | -44.4809 | 13728 | -111.0898 | 3.5638e-08
87613760 | -44.5046 | 13832 | -111.1135 | 3.5444e-08
87613864 | -43.9611 | 13936 | -110.57 | 4.0169e-08
87613968 | -45.0989 | 14040 | -111.7079 | 3.0911e-08
87614072 | -44.6619 | 14144 | -111.2708 | 3.4183e-08
87614176 | -44.5212 | 14248 | -111.1302 | 3.5308e-08
87614280 | -44.9815 | 14352 | -111.5904 | 3.1758e-08
87614384 | -45.7198 | 14456 | -112.3288 | 2.6793e-08
87614488 | -45.1106 | 14560 | -111.7195 | 3.0828e-08
87614592 | -45.0047 | 14664 | -111.6136 | 3.1589e-08
87614696 | -44.4136 | 14768 | -111.0225 | 3.6195e-08
87614800 | -44.6202 | 14872 | -111.2291 | 3.4513e-08
87614904 | -44.7696 | 14976 | -111.3786 | 3.3346e-08
87615008 | -44.615 | 15080 | -111.2239 | 3.4554e-08
87615112 | -44.7012 | 15184 | -111.3101 | 3.3875e-08
87615216 | -44.1731 | 15288 | -110.7821 | 3.8255e-08
87615320 | -45.489 | 15392 | -112.0979 | 2.8256e-08
87615424 | -44.5419 | 15496 | -111.1509 | 3.514e-08
87615528 | -45.1974 | 15600 | -111.8063 | 3.0218e-08
87615632 | -45.2123 | 15704 | -111.8212 | 3.0114e-08
87615736 | -44.3098 | 15808 | -110.9187 | 3.707e-08
87615840 | -44.3893 | 15912 | -110.9982 | 3.6398e-08
87615944 | -44.1459 | 16016 | -110.7549 | 3.8495e-08
87616048 | -44.7763 | 16120 | -111.3852 | 3.3294e-08
87616152 | -44.4742 | 16224 | -111.0832 | 3.5692e-08
87616256 | -44.4941 | 16328 | -111.103 | 3.553e-08
87616360 | -44.7411 | 16432 | -111.3501 | 3.3565e-08
87616464 | -44.5991 | 16536 | -111.2081 | 3.4681e-08
87616568 | -44.9273 | 16640 | -111.5363 | 3.2156e-08
87616672 | -45.0299 | 16744 | -111.6388 | 3.1406e-08
87616776 | -44.1522 | 16848 | -110.7611 | 3.844e-08
87616880 | -44.5155 | 16952 | -111.1245 | 3.5355e-08
87616984 | -45.0728 | 17056 | -111.6818 | 3.1097e-08
87617088 | -44.7336 | 17160 | -111.3425 | 3.3623e-08
87617192 | -43.8467 | 17264 | -110.4556 | 4.1241e-08
87617296 | -44.6064 | 17368 | -111.2153 | 3.4623e-08
87617400 | -45.1659 | 17472 | -111.7749 | 3.0437e-08
87617504 | -44.8774 | 17576 | -111.4863 | 3.2528e-08
87617608 | -44.1618 | 17680 | -110.7708 | 3.8355e-08
87617712 | -44.5833 | 17784 | -111.1922 | 3.4807e-08
87617816 | -44.2382 | 17888 | -110.8471 | 3.7686e-08
87617920 | -44.7498 | 17992 | -111.3587 | 3.3498e-08
87618024 | -44.7145 | 18096 | -111.3235 | 3.3771e-08
87618128 | -44.6969 | 18200 | -111.3059 | 3.3908e-08
87618232 | -44.4111 | 18304 | -111.0201 | 3.6215e-08
87618336 | -44.8418 | 18408 | -111.4508 | 3.2796e-08
87618440 | -45.0325 | 18512 | -111.6415 | 3.1387e-08
87618544 | -44.5911 | 18616 | -111.2 | 3.4745e-08
87618648 | -44.7649 | 18720 | -111.3738 | 3.3382e-08
87618752 | -44.8885 | 18824 | -111.4974 | 3.2445e-08
87618856 | -44.7259 | 18928 | -111.3348 | 3.3683e-08
87618960 | -44.7818 | 19032 | -111.3907 | 3.3253e-08
87619064 | -44.5396 | 19136 | -111.1486 | 3.5159e-08
87619168 | -44.5598 | 19240 | -111.1687 | 3.4996e-08
87619272 | -44.3533 | 19344 | -110.9623 | 3.67e-08
87619376 | -44.656 | 19448 | -111.2649 | 3.4229e-08
87619480 | -44.0749 | 19552 | -110.6838 | 3.913e-08
87619584 | -45.0433 | 19656 | -111.6523 | 3.1309e-08
87619688 | -44.592 | 19760 | -111.2009 | 3.4738e-08
87619792 | -44.6763 | 19864 | -111.2852 | 3.407e-08
87619896 | -43.7034 | 19968 | -110.3123 | 4.2624e-08
87620000 | -44.6384 | 20072 | -111.2473 | 3.4369e-08
87620104 | -43.6446 | 20176 | -110.2535 | 4.3206e-08
87620208 | -43.7582 | 20280 | -110.3671 | 4.209e-08
87620312 | -44.3501 | 20384 | -110.959 | 3.6727e-08
87620416 | -44.9402 | 20488 | -111.5492 | 3.2061e-08
87620520 | -43.7259 | 20592 | -110.3348 | 4.2404e-08
87620624 | -44.4902 | 20696 | -111.0992 | 3.5561e-08
87620728 | -44.6791 | 20800 | -111.288 | 3.4048e-08
87620832 | -44.669 | 20904 | -111.278 | 3.4127e-08
87620936 | -44.4008 | 21008 | -111.0098 | 3.6301e-08
87621040 | -44.3784 | 21112 | -110.9874 | 3.6489e-08
87621144 | -44.6016 | 21216 | -111.2105 | 3.4661e-08
87621248 | -44.6567 | 21320 | -111.2657 | 3.4224e-08
87621352 | -44.8951 | 21424 | -111.504 | 3.2396e-08
87621456 | -43.927 | 21528 | -110.5359 | 4.0486e-08
87621560 | -44.2456 | 21632 | -110.8545 | 3.7622e-08
87621664 | -43.7321 | 21736 | -110.341 | 4.2344e-08
87621768 | -43.9232 | 21840 | -110.5321 | 4.0521e-08
87621872 | -44.1178 | 21944 | -110.7267 | 3.8746e-08
87621976 | -44.6005 | 22048 | -111.2094 | 3.467e-08
87622080 | -44.4258 | 22152 | -111.0347 | 3.6093e-08
87622184 | -44.2284 | 22256 | -110.8373 | 3.7771e-08
87622288 | -43.9303 | 22360 | -110.5392 | 4.0455e-08
87622392 | -44.4693 | 22464 | -111.0782 | 3.5733e-08
87622496 | -44.6114 | 22568 | -111.2203 | 3.4583e-08
87622600 | -44.2237 | 22672 | -110.8326 | 3.7812e-08
87622704 | -44.4645 | 22776 | -111.0734 | 3.5773e-08
87622808 | -44.2553 | 22880 | -110.8642 | 3.7538e-08
87622912 | -43.2841 | 22984 | -109.8931 | 4.6945e-08
87623016 | -44.3138 | 23088 | -110.9227 | 3.7036e-08
87623120 | -44.3761 | 23192 | -110.985 | 3.6508e-08
87623224 | -43.6052 | 23296 | -110.2141 | 4.36e-08
87623328 | -43.786 | 23400 | -110.395 | 4.1821e-08
87623432 | -44.0511 | 23504 | -110.66 | 3.9345e-08
87623536 | -44.5301 | 23608 | -111.1391 | 3.5236e-08
87623640 | -44.3119 | 23712 | -110.9209 | 3.7052e-08
87623744 | -44.1887 | 23816 | -110.7976 | 3.8118e-08
87623848 | -44.427 | 23920 | -111.036 | 3.6083e-08
87623952 | -43.9973 | 24024 | -110.6063 | 3.9835e-08
87624056 | -44.2344 | 24128 | -110.8433 | 3.7719e-08
87624160 | -44.932 | 24232 | -111.541 | 3.2122e-08
87624264 | -44.5613 | 24336 | -111.1702 | 3.4984e-08
87624368 | -44.3965 | 24440 | -111.0055 | 3.6337e-08
87624472 | -43.8486 | 24544 | -110.4575 | 4.1223e-08
87624576 | -44.529 | 24648 | -111.1379 | 3.5245e-08
87624680 | -44.1708 | 24752 | -110.7797 | 3.8276e-08
87624784 | -44.2623 | 24856 | -110.8713 | 3.7477e-08
87624888 | -43.9504 | 24960 | -110.5593 | 4.0268e-08
87624992 | -44.3262 | 25064 | -110.9351 | 3.693e-08
87625096 | -44.9759 | 25168 | -111.5848 | 3.1799e-08
87625200 | -44.0426 | 25272 | -110.6515 | 3.9422e-08
87625304 | -44.9598 | 25376 | -111.5688 | 3.1917e-08
87625408 | -43.9817 | 25480 | -110.5906 | 3.9979e-08
87625512 | -44.6931 | 25584 | -111.302 | 3.3939e-08
87625616 | -43.6248 | 25688 | -110.2337 | 4.3403e-08
87625720 | -44.4616 | 25792 | -111.0705 | 3.5797e-08
87625824 | -44.0542 | 25896 | -110.6632 | 3.9317e-08
87625928 | -43.7831 | 26000 | -110.3921 | 4.1849e-08
87626032 | -43.7614 | 26104 | -110.3703 | 4.2059e-08
87626136 | -43.8811 | 26208 | -110.49 | 4.0916e-08
87626240 | -44.4596 | 26312 | -111.0685 | 3.5813e-08
87626344 | -44.0523 | 26416 | -110.6612 | 3.9334e-08
87626448 | -43.6924 | 26520 | -110.3013 | 4.2733e-08
87626552 | -44.1699 | 26624 | -110.7789 | 3.8283e-08
87626656 | -44.3749 | 26728 | -110.9839 | 3.6518e-08
87626760 | -44.337 | 26832 | -110.946 | 3.6838e-08
87626864 | -44.715 | 26936 | -111.3239 | 3.3768e-08
87626968 | -43.4814 | 27040 | -110.0903 | 4.486e-08
87627072 | -43.6719 | 27144 | -110.2808 | 4.2935e-08
87627176 | -44.9019 | 27248 | -111.5108 | 3.2345e-08
87627280 | -43.3679 | 27352 | -109.9768 | 4.6048e-08
87627384 | -43.9584 | 27456 | -110.5673 | 4.0194e-08
87627488 | -44.5308 | 27560 | -111.1398 | 3.523e-08
87627592 | -44.1663 | 27664 | -110.7752 | 3.8315e-08
87627696 | -44.7086 | 27768 | -111.3176 | 3.3817e-08
87627800 | -44.0992 | 27872 | -110.7081 | 3.8912e-08
87627904 | -44.9396 | 27976 | -111.5485 | 3.2066e-08
87628008 | -44.3543 | 28080 | -110.9632 | 3.6692e-08
87628112 | -44.1915 | 28184 | -110.8004 | 3.8094e-08
87628216 | -43.6952 | 28288 | -110.3041 | 4.2706e-08
87628320 | -44.7092 | 28392 | -111.3181 | 3.3813e-08
87628424 | -44.7061 | 28496 | -111.315 | 3.3837e-08
87628528 | -43.826 | 28600 | -110.435 | 4.1438e-08
87628632 | -43.8405 | 28704 | -110.4494 | 4.13e-08
87628736 | -44.7422 | 28808 | -111.3511 | 3.3557e-08
87628840 | -44.3967 | 28912 | -111.0056 | 3.6335e-08
87628944 | -43.5876 | 29016 | -110.1965 | 4.3777e-08
87629048 | -42.9788 | 29120 | -109.5877 | 5.0364e-08
87629152 | -43.5362 | 29224 | -110.1451 | 4.4298e-08
87629256 | -44.1871 | 29328 | -110.796 | 3.8132e-08
87629360 | -44.3301 | 29432 | -110.939 | 3.6897e-08
87629464 | -43.7772 | 29536 | -110.3861 | 4.1906e-08
87629568 | -43.8784 | 29640 | -110.4873 | 4.0941e-08
87629672 | -43.7182 | 29744 | -110.3271 | 4.248e-08
87629776 | -43.4352 | 29848 | -110.0441 | 4.534e-08
87629880 | -44.5328 | 29952 | -111.1418 | 3.5214e-08
87629984 | -43.9694 | 30056 | -110.5783 | 4.0093e-08
87630088 | -44.5758 | 30160 | -111.1847 | 3.4868e-08
87630192 | -44.3865 | 30264 | -110.9954 | 3.6421e-08
87630296 | -44.0776 | 30368 | -110.6865 | 3.9106e-08
87630400 | -44.0633 | 30472 | -110.6722 | 3.9235e-08
87630504 | -44.0285 | 30576 | -110.6374 | 3.9551e-08
87630608 | -43.6218 | 30680 | -110.2307 | 4.3433e-08
87630712 | -44.2522 | 30784 | -110.8611 | 3.7565e-08
87630816 | -44.687 | 30888 | -111.2959 | 3.3986e-08
87630920 | -43.939 | 30992 | -110.548 | 4.0374e-08
87631024 | -44.076 | 31096 | -110.685 | 3.912e-08
87631128 | -43.8413 | 31200 | -110.4503 | 4.1292e-08
87631232 | -43.4282 | 31304 | -110.0372 | 4.5413e-08
87631336 | -43.8282 | 31408 | -110.4371 | 4.1417e-08
87631440 | -44.4702 | 31512 | -111.0791 | 3.5726e-08
87631544 | -43.7176 | 31616 | -110.3266 | 4.2485e-08
87631648 | -43.6803 | 31720 | -110.2892 | 4.2852e-08
87631752 | -43.8438 | 31824 | -110.4527 | 4.1269e-08
87631856 | -43.613 | 31928 | -110.2219 | 4.3521e-08
87631960 | -44.2177 | 32032 | -110.8266 | 3.7865e-08
87632064 | -44.2484 | 32136 | -110.8574 | 3.7597e-08
87632168 | -44.7314 | 32240 | -111.3403 | 3.364e-08
87632272 | -44.0133 | 32344 | -110.6222 | 3.9689e-08
87632376 | -44.3847 | 32448 | -110.9937 | 3.6436e-08
87632480 | -43.9001 | 32552 | -110.509 | 4.0737e-08
87632584 | -44.4823 | 32656 | -111.0912 | 3.5626e-08
87632688 | -43.7116 | 32760 | -110.3206 | 4.2544e-08
87632792 | -43.8602 | 32864 | -110.4691 | 4.1113e-08
87632896 | -44.3829 | 32968 | -110.9919 | 3.6451e-08
87633000 | -44.1229 | 33072 | -110.7319 | 3.87e-08
87633104 | -44.1412 | 33176 | -110.7501 | 3.8537e-08
87633208 | -43.6273 | 33280 | -110.2362 | 4.3378e-08
87633312 | -44.201 | 33384 | -110.81 | 3.801e-08
87633416 | -43.8146 | 33488 | -110.4235 | 4.1547e-08
87633520 | -43.6271 | 33592 | -110.236 | 4.338e-08
87633624 | -44.5135 | 33696 | -111.1224 | 3.5372e-08
87633728 | -43.7986 | 33800 | -110.4075 | 4.1701e-08
87633832 | -43.7964 | 33904 | -110.4054 | 4.1721e-08
87633936 | -43.4601 | 34008 | -110.069 | 4.5081e-08
87634040 | -43.4781 | 34112 | -110.0871 | 4.4894e-08
87634144 | -43.6077 | 34216 | -110.2167 | 4.3574e-08
87634248 | -43.821 | 34320 | -110.4299 | 4.1486e-08
87634352 | -44.5283 | 34424 | -111.1372 | 3.5251e-08
87634456 | -44.4945 | 34528 | -111.1034 | 3.5527e-08
87634560 | -44.6579 | 34632 | -111.2668 | 3.4215e-08
87634664 | -43.8571 | 34736 | -110.466 | 4.1142e-08
87634768 | -43.7817 | 34840 | -110.3906 | 4.1863e-08
87634872 | -44.0457 | 34944 | -110.6547 | 3.9394e-08
87634976 | -43.5014 | 35048 | -110.1104 | 4.4654e-08
87635080 | -43.9772 | 35152 | -110.5862 | 4.002e-08
87635184 | -44.5376 | 35256 | -111.1465 | 3.5175e-08
87635288 | -43.921 | 35360 | -110.5299 | 4.0542e-08
87635392 | -43.9374 | 35464 | -110.5463 | 4.0389e-08
87635496 | -43.3358 | 35568 | -109.9447 | 4.639e-08
87635600 | -44.2031 | 35672 | -110.812 | 3.7992e-08
87635704 | -43.6828 | 35776 | -110.2917 | 4.2827e-08
87635808 | -44.483 | 35880 | -111.0919 | 3.5621e-08
87635912 | -44.6573 | 35984 | -111.2663 | 3.4219e-08
87636016 | -43.8232 | 36088 | -110.4321 | 4.1465e-08
87636120 | -43.9918 | 36192 | -110.6007 | 3.9886e-08
87636224 | -44.099 | 36296 | -110.7079 | 3.8913e-08
87636328 | -43.3953 | 36400 | -110.0043 | 4.5758e-08
87636432 | -44.8797 | 36504 | -111.4887 | 3.2511e-08
87636536 | -44.6804 | 36608 | -111.2893 | 3.4038e-08
87636640 | -44.5217 | 36712 | -111.1306 | 3.5305e-08
87636744 | -43.8257 | 36816 | -110.4346 | 4.1441e-08
87636848 | -43.9058 | 36920 | -110.5147 | 4.0684e-08
87636952 | -44.131 | 37024 | -110.7399 | 3.8628e-08
87637056 | -43.9013 | 37128 | -110.5103 | 4.0725e-08
87637160 | -43.6431 | 37232 | -110.252 | 4.3221e-08
87637264 | -44.6186 | 37336 | -111.2275 | 3.4526e-08
87637368 | -44.4605 | 37440 | -111.0694 | 3.5805e-08
87637472 | -44.2358 | 37544 | -110.8447 | 3.7707e-08
87637576 | -44.9429 | 37648 | -111.5518 | 3.2042e-08
87637680 | -43.977 | 37752 | -110.5859 | 4.0022e-08
87637784 | -43.843 | 37856 | -110.452 | 4.1276e-08
87637888 | -44.3171 | 37960 | -110.926 | 3.7008e-08
87637992 | -43.8993 | 38064 | -110.5082 | 4.0745e-08
87638096 | -44.3833 | 38168 | -110.9923 | 3.6447e-08
87638200 | -44.1314 | 38272 | -110.7403 | 3.8624e-08
87638304 | -43.8196 | 38376 | -110.4286 | 4.1499e-08
87638408 | -44.2561 | 38480 | -110.8651 | 3.7531e-08
87638512 | -43.7411 | 38584 | -110.3501 | 4.2256e-08
87638616 | -44.8479 | 38688 | -111.4569 | 3.275e-08
87638720 | -44.7732 | 38792 | -111.3821 | 3.3318e-08
87638824 | -44.3809 | 38896 | -110.9899 | 3.6467e-08
87638928 | -43.4315 | 39000 | -110.0405 | 4.5378e-08
87639032 | -44.2129 | 39104 | -110.8218 | 3.7906e-08
87639136 | -43.6336 | 39208 | -110.2425 | 4.3315e-08
87639240 | -44.8275 | 39312 | -111.4364 | 3.2904e-08
87639344 | -43.8452 | 39416 | -110.4541 | 4.1255e-08
87639448 | -44.3283 | 39520 | -110.9372 | 3.6912e-08
87639552 | -44.2179 | 39624 | -110.8268 | 3.7863e-08
87639656 | -44.3979 | 39728 | -111.0069 | 3.6325e-08
87639760 | -43.6273 | 39832 | -110.2363 | 4.3378e-08
87639864 | -43.3615 | 39936 | -109.9705 | 4.6116e-08
87639968 | -44.006 | 40040 | -110.6149 | 3.9756e-08
87640072 | -43.919 | 40144 | -110.528 | 4.056e-08
87640176 | -42.934 | 40248 | -109.5429 | 5.0887e-08
87640280 | -44.2437 | 40352 | -110.8527 | 3.7638e-08
87640384 | -44.3259 | 40456 | -110.9349 | 3.6932e-08
87640488 | -44.4303 | 40560 | -111.0392 | 3.6055e-08
87640592 | -43.9344 | 40664 | -110.5433 | 4.0417e-08
87640696 | -43.9851 | 40768 | -110.594 | 3.9948e-08
87640800 | -44.6558 | 40872 | -111.2647 | 3.4231e-08
87640904 | -43.9673 | 40976 | -110.5762 | 4.0112e-08
87641008 | -44.2053 | 41080 | -110.8142 | 3.7972e-08
87641112 | -44.7438 | 41184 | -111.3527 | 3.3545e-08
87641216 | -43.8226 | 41288 | -110.4315 | 4.1471e-08
87641320 | -43.7651 | 41392 | -110.374 | 4.2024e-08
87641424 | -43.6773 | 41496 | -110.2862 | 4.2882e-08
87641528 | -43.8181 | 41600 | -110.427 | 4.1514e-08
87641632 | -44.6649 | 41704 | -111.2739 | 3.4159e-08
87641736 | -44.1647 | 41808 | -110.7736 | 3.8329e-08
87641840 | -44.5823 | 41912 | -111.1912 | 3.4815e-08
87641944 | -43.5649 | 42016 | -110.1739 | 4.4005e-08
87642048 | -44.6348 | 42120 | -111.2438 | 3.4397e-08
87642152 | -44.6931 | 42224 | -111.302 | 3.3939e-08
87642256 | -44.9421 | 42328 | -111.551 | 3.2048e-08
87642360 | -44.3704 | 42432 | -110.9793 | 3.6556e-08
87642464 | -44.421 | 42536 | -111.03 | 3.6132e-08
87642568 | -45.0537 | 42640 | -111.6626 | 3.1234e-08
87642672 | -44.5639 | 42744 | -111.1729 | 3.4963e-08
87642776 | -44.7421 | 42848 | -111.351 | 3.3558e-08
87642880 | -43.8311 | 42952 | -110.44 | 4.139e-08
87642984 | -44.0043 | 43056 | -110.6133 | 3.9771e-08
87643088 | -44.4086 | 43160 | -111.0176 | 3.6236e-08
87643192 | -44.5227 | 43264 | -111.1316 | 3.5297e-08
87643296 | -43.7243 | 43368 | -110.3333 | 4.242e-08
87643400 | -44.6272 | 43472 | -111.2361 | 3.4457e-08
87643504 | -43.7406 | 43576 | -110.3495 | 4.2261e-08
87643608 | -44.4164 | 43680 | -111.0253 | 3.6171e-08
87643712 | -43.8979 | 43784 | -110.5068 | 4.0758e-08
87643816 | -43.8623 | 43888 | -110.4712 | 4.1094e-08
87643920 | -44.3743 | 43992 | -110.9833 | 3.6523e-08
87644024 | -44.1457 | 44096 | -110.7546 | 3.8498e-08
87644128 | -44.3769 | 44200 | -110.9858 | 3.6502e-08
87644232 | -44.4564 | 44304 | -111.0654 | 3.5839e-08
87644336 | -44.1801 | 44408 | -110.7891 | 3.8193e-08 | 7.7694e-09 | -116.655 | 3.8368e-08 | -109.795
87644440 | -43.3522 | 44512 | -109.9612 | 4.6214e-08 | 1.4954e-09 | -123.8115 | 3.817e-05 | -79.8174 | aus obiger zeile; mitteln der dBm's
87644544 | -44.5481 | 44616 | -111.157 | 3.5091e-08
87644648 | -44.5659 | 44720 | -111.1749 | 3.4947e-08
87644752 | -43.4983 | 44824 | -110.1072 | 4.4686e-08
87644856 | -44.572 | 44928 | -111.1809 | 3.4898e-08
87644960 | -44.9784 | 45032 | -111.5873 | 3.1781e-08
87645064 | -44.5183 | 45136 | -111.1272 | 3.5332e-08
87645168 | -45.0699 | 45240 | -111.6788 | 3.1118e-08
87645272 | -44.6502 | 45344 | -111.2591 | 3.4276e-08
87645376 | -44.2073 | 45448 | -110.8162 | 3.7955e-08
87645480 | -44.2561 | 45552 | -110.865 | 3.7531e-08
87645584 | -44.1985 | 45656 | -110.8074 | 3.8032e-08
87645688 | -44.3831 | 45760 | -110.992 | 3.645e-08
87645792 | -44.3508 | 45864 | -110.9598 | 3.6721e-08
87645896 | -44.3536 | 45968 | -110.9626 | 3.6698e-08
87646000 | -44.0639 | 46072 | -110.6728 | 3.923e-08
87646104 | -44.8497 | 46176 | -111.4586 | 3.2736e-08
87646208 | -44.6738 | 46280 | -111.2827 | 3.409e-08
87646312 | -44.0935 | 46384 | -110.7024 | 3.8963e-08
87646416 | -44.4988 | 46488 | -111.1077 | 3.5491e-08
87646520 | -44.365 | 46592 | -110.9739 | 3.6602e-08
87646624 | -44.3891 | 46696 | -110.998 | 3.6399e-08
87646728 | -44.6587 | 46800 | -111.2676 | 3.4208e-08
87646832 | -45.3136 | 46904 | -111.9225 | 2.942e-08
87646936 | -44.0916 | 47008 | -110.7005 | 3.898e-08
87647040 | -44.8183 | 47112 | -111.4272 | 3.2974e-08
87647144 | -44.979 | 47216 | -111.588 | 3.1776e-08
87647248 | -44.776 | 47320 | -111.385 | 3.3296e-08
87647352 | -44.7106 | 47424 | -111.3195 | 3.3802e-08
87647456 | -43.7282 | 47528 | -110.3371 | 4.2382e-08
87647560 | -44.5983 | 47632 | -111.2072 | 3.4688e-08
87647664 | -44.1754 | 47736 | -110.7843 | 3.8235e-08
87647768 | -45.1394 | 47840 | -111.7483 | 3.0624e-08
87647872 | -44.6237 | 47944 | -111.2326 | 3.4485e-08
87647976 | -45.1032 | 48048 | -111.7121 | 3.088e-08
87648080 | -44.1666 | 48152 | -110.7755 | 3.8313e-08
87648184 | -45.2186 | 48256 | -111.8276 | 3.007e-08
87648288 | -44.6649 | 48360 | -111.2738 | 3.416e-08
87648392 | -44.6334 | 48464 | -111.2424 | 3.4408e-08
87648496 | -44.7666 | 48568 | -111.3756 | 3.3369e-08
87648600 | -43.4187 | 48672 | -110.0276 | 4.5512e-08
87648704 | -44.5571 | 48776 | -111.166 | 3.5018e-08
87648808 | -44.9726 | 48880 | -111.5815 | 3.1823e-08
87648912 | -44.1338 | 48984 | -110.7428 | 3.8603e-08
87649016 | -44.4311 | 49088 | -111.04 | 3.6049e-08
87649120 | -45.3348 | 49192 | -111.9438 | 2.9276e-08
87649224 | -44.835 | 49296 | -111.4439 | 3.2847e-08
87649328 | -44.7 | 49400 | -111.3089 | 3.3885e-08
87649432 | -45.5734 | 49504 | -112.1824 | 2.7711e-08
87649536 | -45.0066 | 49608 | -111.6155 | 3.1575e-08
87649640 | -45.367 | 49712 | -111.9759 | 2.9061e-08
87649744 | -44.5762 | 49816 | -111.1851 | 3.4865e-08
87649848 | -44.5213 | 49920 | -111.1303 | 3.5307e-08
87649952 | -44.5367 | 50024 | -111.1456 | 3.5183e-08
87650056 | -45.1609 | 50128 | -111.7699 | 3.0472e-08
87650160 | -44.7225 | 50232 | -111.3315 | 3.3709e-08
87650264 | -45.0264 | 50336 | -111.6354 | 3.1431e-08
87650368 | -45.0745 | 50440 | -111.6834 | 3.1085e-08
87650472 | -44.8834 | 50544 | -111.4923 | 3.2483e-08
87650576 | -44.3739 | 50648 | -110.9828 | 3.6527e-08
87650680 | -45.0292 | 50752 | -111.6381 | 3.1411e-08
87650784 | -44.9567 | 50856 | -111.5656 | 3.194e-08
87650888 | -44.6223 | 50960 | -111.2313 | 3.4496e-08
87650992 | -45.1742 | 51064 | -111.7831 | 3.038e-08
87651096 | -45.1706 | 51168 | -111.7796 | 3.0404e-08
87651200 | -44.8623 | 51272 | -111.4712 | 3.2642e-08